| Proceso de experimentación o actividad peligrosa: Digestión con ácido sulfúrico de suelo o producto vegetal. |
| --- |
|  | Fallos en los equipos | Incidentes con las sustancias empleadas | Fallos humanos |
|  | Falta de suministro o energía | Fallo inherente del equipo | Derrames/ Vertidos/ Salpicaduras | Reacciones exotérmicas | Contaminación ambiental |  |
| Marcar incidencia posible | Fallo de suministro de energía a la vitrina | Parada de la vitrina de gases |  |  |  |  |
| EPI necesarios para el tratamiento de la incidencia: Mascara integral con filtro para vapores ácidos, con protección para los ojos. Guantes de protección química (por ejemplo de neopreno). Guantes de resistencia térmica (se colocan encima de los guantes químicos). Delantal impermeable. |
| Medidas aplicables contando con los medios de protección: Evacuar la zona de peligro. Ventilar. Ponerse los equipos de protección individual. Llenar la pila con agua. Si es posible añadir una pequeña cantidad de una base (por ejemplo NaOH) Extraer los tubos uno a uno y verterlos en la pila. Nunca verter el agua en el tubo. Neutralizar lentamente con una base y esperar 10 minutos. Proceder a abrir el grifo y añadir agua vigilando que no rebose. Vaciar la pila por el desagüe. Limpiar la zona y la pila con agua jabonosa. Caso de no contar con los medios de protección: Evacuar la zona de peligro. Ventilar. Activar plan de emergencia de la UMH y pedir ayuda externa. |
| Cadena de llamadas según tramo horario: Aviso al teléfono de emergencia. Aviso para la actuación al siguiente personal autorizado, por orden de preferencia: D.XXXX Telf:XXXXX D. XXXX Telf:XXXXX D. XXXX Telf:XXXXX |
| Producto/s neutralizantes o de limpieza: Neutralizante (NaOH u otro con características similares). |
| Observaciones: Caso de contacto con el ácido sulfúrico proceder: Inhalación. Aire limpio, reposo, posición de semi-incorporado, y proporcionar asistencia médica. Contacto con Piel. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la piel con agua abundante y ducharse (al menos 10 minutos). Proporcionar asistencia médica urgente. Contacto con los ojos. Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad). Proporcionar asistencia médica urgente. Ingestión. Enjuagar la boca con agua, NO provocar el vómito, dar a beber agua abundante, reposo y proporcionar asistencia médica urgente. |